Информация о заключенных договорах на технологическое присоединение и о резерве мощности от трансформаторных подстанций 35кВ и выше

| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Заключённые договора об осуществлении технологического присоединения (№__ дата) | Срок исполнения договора об осуществлении технологического присоединения (мес) | Общая оплата по договору об осуществлении технологического присоединения (т.р. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| февраль | РП-4, 35/20 кВ | № 65 от 17.02.2011 г. №64 от 17.02.2011 г. | 6 6 | 502 795, 50 703 913, 70 |
|  | РП-5, 35/6 кВ | - | - | - |
|  | РП-11, 35/6 кВ | - | - | - |
|  | РП-12, 35/6 кв | - | - | - |
|  | РП-13, 35/10/6 кВ | - | - | - |
|  | РП-23, 35/10 кВ | - | - | - |
|  | ТП-357, 35/0,4 кВ | - | - | - |
|  | ТП-432, 35/0,4 кВ | - | - | - |

| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Кол-во поданных заявок (шт) | Аннулированные заявления (шт) | Объём мощности необходимый для реализации поданных заявок (кВт) | Выполненные присоединения по заявкам (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| февраль | РП-4 35/20 кВ | 4 | - | 290 | - |
|  | РП-5 35/6 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-11 35/6 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-12 35/6 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-13 35/10/6 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-23 35/10 кВ | - | - | - | - |
|  | ТП-357 35/0,4 кВ | - | - | - | - |
|  | ТП-432 35/0,4 кВ | 1 | - | 3,5 | - |

| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Мощность трансформаторов (кВА) | Текущий резерв мощности (кВА) | Объём присоединяемой мощности (кВА) | Объём присоединённой мощности(кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| февраль | РП-4 35/20 кВ | 15000 | 2284 | 290 | 12716 |
|  | РП-5 35/6 кВ | 4000 | 2668 | - | 1332 |
|  | РП-11 35/6 кВ | 1250 | 523,4 | - | 726,6 |
|  | РП-12 35/6 кВ | 6300 | 3454 | - | 2846 |
|  | РП-13 35/10/6 кВ | 1800 | 1800 | - |  |
|  | РП-23 35/10 кВ | 8000 | 3095 | - | 4905 |
|  | ТП-357 35/0,4 кВ | 250 | 57 | - | 193 |
|  | ТП-432 35/0,4 кВ | 1400 | 631 | 3,5 | 769 |