| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Заключённые договора об осуществлении технологического присоединения (№__ дата) | Срок исполнения договора об осуществлении технологического присоединения (мес) | Общая оплата по договору об осуществлении технологического присоединения (руб. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль | РП-4, 35/20 кВ | - | - | - |
|  | РП-5, 35/6 кВ | - | - | - |
|  | РП-11, 35/6 кВ | - | - | - |
|  | РП-12, 35/6 кв | - | - | - |
|  | РП-13, 35/10/6 кВ | - | - | - |
|  | РП-23, 35/10 кВ | - | - | - |
|  | ТП-357, 35/0,4 кВ | 2502 от 21.05.2012 | 6 | 603354,60 |
|  | ТП-432, 35/0,4 кВ | - | - | - |

| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Кол-во поданных заявок (шт) | Аннулированные заявления (шт) | Объём мощности необходимый для реализации поданных заявок (кВт) | Выполненые присоединения по заявкам (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль | РП-4, 35/20 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-5 35/6 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-11 35/6 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-12 35/6 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-13 35/10/6 кВ | - | - | - | - |
|  | РП-23 35/10 кВ | - | - | - | - |
|  | ТП-357 35/0,4 кВ | - | - | - | - |
|  | ТП-432 35/0,4 кВ | - | - | - | - |

| Месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Мощность трансформаторов (кВА) | Текущий резерв мощности (кВА) | Объём присоединяемой мощности (кВА) | Объём присоединённой мощности(кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль | РП-4, 35/20 кВ | 2х7500 | 0 | - | 8309 |
|  | РП-5 35/6 кВ | 4000 | 2668 | - | 1332 |
|  | РП-11 35/6 кВ | 1250 | 523,4 | - | 726,6 |
|  | РП-12 35/6 кВ | 6300 | 3454 | - | 2846 |
|  | РП-13 35/10/6 кВ | 1800 | 0 | - | 1800 |
|  | РП-23 35/10 кВ | 2х4000 | 1200 | - | 1400 |
|  | ТП-357 35/0,4 кВ | 250 | 0 | 60 | 256 |
|  | ТП-432 35/0,4 кВ | 1400 | 753 | - | 647 |