## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства. (Согласно замеров зимнего максимума 15.12.2010 г.)
№ п/п | Наименование, номер ПС | Номер ячейки | Максимальная мощность, кВт
1 | ПС №3 "Мамонтовская" 110/35/10 (СЭС) | яч 4 | 1350
2 |  | яч 15 | 1344
3 | ПС №7 "Романовская" 110/10 (СЭС) | яч 1 | 870
4 |  | яч 15 | 1123
5 | ПС №9 "Устькалманская" 110/10 (ЮЭС) | яч 5 | 1158
6 |  | яч 19 | 840
7 |  | яч 24 | 765
8 | ПС №11 "Усть-Пристань" 110/10 (ЦЭС) | яч 6 | 357
9 |  | яч 15 | 1031
10 | ПС №52 "Чарышская" 110/35/10 (ЮЭС) | яч 6 | 678
11 |  | яч 11 | 714
12 | ПС №60 "Ребриха" 110/10 (ЦЭС) | яч 7 | 129
13 |  | яч 16 | 34
14 |  | яч 18 | 1123
15 |  | яч 19 | 1031
16 |  | яч 20 | 545
17 | ПС №81 "Топчихинская" 110/10 (ЦЭС) | яч 6 | 843
18 |  | яч 22 | 1014
19 |  | яч 2 | 901
20 |  | яч 21 | 1011
21 | ПС №88 "Приобская" 110/10 (ЦЭС) | яч 10 | 937
22 |  | яч 13 | 753
23 | ПС №90 "Алейская" 110/35/10 (ЦЭС) | яч 35 | 2015
24 |  | яч 38 | 1697
25 |  | яч 39 | 670
26 |  | яч 40 | 1738
27 |  | яч 42 | 1724
28 |  | яч 45 | 231
29 | ПС №95 "Солнечная" 35/10 (ЦЭС) | яч 3 | 264
30 |  | яч 5 | 172
31 | ПС №17 "Шульгинская" 110/6 (БЭС) | яч 1 | 392
32 | ПС №33 "Смоленская" 110/10 (БЭС) | яч 8 | 1132
33 |  | яч 15 | 1913
34 | ПС № 34 "Предгорная" 110/10 (БЭС) | яч 17 | 1213
35 |  | яч 16 | 1347
36 |  | яч 10 | 1248
37 | ПС №36 "Новотырышенская" 110/35/6/ 10 | яч 1 | 74
38 |  | яч 12 | 457
39 | ПС №37 "Курортная" 110/10 (БЭС) | яч 6 | 1185
40 |  | яч 7 | 1248
41 |  | яч 10 | 119
42 |  | яч 16 | 0
43 |  | яч 19 | 1701
44 |  | яч 20 | 1727
45 | ПС №40 "Быстроистокская" 110/10 (БЭС) | яч 7 | 674
46 |  | яч 10 | 836
47 | ПС №42 "Петропавловская" 110/10 (БЭС) | яч 14 | 850
48 |  | яч 17 | 417
49 | ПС №45 "Солонешенская" 110/10 (БЭС) | яч 9 | 1507
50 | ПС №62 "Акутихинская" 35/10 (ВЭС) | яч 1 | 38
51 |  | яч 2 | 301
52 |  | яч 4 | 0
53 | ПС №89 "Советская" 110/35/10 (БЭС) | яч 7 | 2006
54 | ПС №15 "Горняцкая" 110/35/6 (ЮЭС) | яч 7 | 1578
55 |  | яч 15 | 1243
56 |  | яч 30 | 1212
57 |  | яч 33 | 2078
58 | ПС №16 "Змеиногорская" 110/35/10 (ЮЭС) | яч 6 | 684
59 |  | яч 7 | 273
60 |  | яч 9 | 1026
61 |  | яч 11 | 1095
62 |  | яч 14 | 1275
63 | ПС №17 "Курьинская" 110/35/10 (ЮЭС) | яч 5 | 662
64 |  | яч 7 | 932
65 | ПС №38 "Ремовская" 35/10 (ЮЭС) | яч 1 | 290
66 |  | яч 7 | 193
67 | ПС №42 "Колыванская" 35/10 (ЮЭС) | яч 7 | 351
68 | ПС №43 "Третьяковская" 110/35/10 (ЮЭС) | яч 5 | 209
69 | ПС №46 "Краснощековская" 110/10 (ЮЭС) | яч 8 | 1832
70 | ПС №50 "Староалейская" 35/10 (ЮЭС) | яч 9 | 662
71 |  | яч 12 | 1032
72 | ПС №1 "Светлая" 220/110/10 (СЭС) | яч 22 | 242
73 | ПС №6 "Тюменцевская" 110/10 (СЭС) | яч 4 | 1820
74 |  | яч 6 | 695
75 |  | яч 22 | 466
76 | ПС №10 "Каменская" 110/10 (СЭС) | яч 5 | 1325
77 |  | яч 7 | 1915
78 |  | яч 9 | 1671
79 |  | яч 24 | 2154
80 |  | яч 26 | 1297
81 |  | яч 33 | 784
82 |  | яч 38 | 1170
83 | ПС №11 "Баевская" 110/35/10 (СЭС) | яч 9 | 647
84 |  | яч 10 | 725
85 | ПС №19 "Панкрушихинская" 110/35/10 (СЭС) | яч 4 | 969
86 |  | яч 5 | 788
87 | ПС №25 "Крутихинская" 110/10 (СЭС) | яч 4 | 554
88 |  | яч 14 | 714
89 | ПС №31 "Каменская-2" 110/10 (СЭС) | яч 1 | 1322
90 |  | яч 12 | 1014
91 |  | яч 13 | 998
92 | ПС №54 "Шелаболихинская" 110/35/10 (ЦЭС) | яч 3 | 665
93 |  | яч 7 | 566
94 |  | яч 6 | 242
95 |  | яч 15 | 278
96 |  | яч 2 | 317
97 | ПС №1 "Кулундинская" 110/10 (КЭС) | яч 29 | 0
98 |  | яч 31 | 705
99 |  | яч 7 | 632
100 |  | яч 12 | 1736
101 |  | яч 15 | 840
102 |  | яч 16 | 1345
103 | ПС №3 "Благовещенская" 110/10 (КЭС) | яч 10 | 2189
104 |  | яч 11 | 132
105 |  | яч 23 | 1749
106 | ПС №4 "Табунская" 110/10 (КЭС) | яч 5 | 1136
107 | ПС №5 "Ключевская" 110/10 (КЭС) | яч 16 | 1190
108 |  | яч 17 | 485
109 |  | яч 20 | 1839
110 | ПС №9 "Завьяловская" 110/10 (СЭС) | яч 2 | 1195
111 |  | яч 17 | 1022
112 | ПС №11 "Родинская" 110/35/10 (КЭС) | яч 5 | 1830
113 |  | яч 15 | 93
114 |  | яч 17 | 1215
115 | ПС №26 "Михайловская" 110/10 (ЗЭС) | яч 4 | 1273
116 |  | яч 5 | 1748
117 |  | яч 9 | 643
118 |  | яч 12 | 262
119 |  | яч 13 | 0
120 | ГПП "Кучукская" 110/6 | яч 22 | 467
121 | ТЭЦ | яч 47 | 934
122 |  | яч 48 | 622
123 | ГПП АВЗ 35/6 | яч 3 | 1800
124 |  | яч 10 | 2096
125 |  | яч 12 | 442
126 |  | яч 16 | 42
127 |  | яч 25 | 588
128 | ГПП ЖБИ 35/6 | яч 4 | 1168
129 |  | яч 8 | 1034
130 |  | яч 12 | 200
131 | ГПП КРЗ 110/6 | яч 1 | 443
132 | ПС №74 "Смазнево" 35/10 |  | 0
133 |  |  | 6045
134 | Тяговая подстанция "Алтайская" 110/27,5/ 10 (ЗРУ-10 кВ ЦРП-402) | яч 11 | 866
135 |  | яч 15 | 900
136 |  | яч 16 | 1364
137 | Тяговая подстанция "Усть-Тальменская" 110/27,5/10 | яч 1 | 2334
138 |  | яч 6 | 3243
139 | ПС №2 "Троицкая" 220/35/10 (СВЭС) | яч 9 | 972
140 |  | яч 3 | 926
141 |  | яч 8 | 1652
142 | ПС №25 "Набережная" 35/10 (СВЭС) | яч 14 | 76
143 | ПС № 28 "Косихинская" 110/35/10 (СВЭС) | яч 4 | 1039
144 |  | яч 18 | 499
145 | ПС №29 "Новоалтайская" 110/10 (СВЭС) | яч 16 | 137
146 |  | яч 22 | 2783
147 |  | яч 23 | 1078
148 |  | яч 40 | 1081
149 |  | яч 49 | 206
150 |  | яч 50 | 1061
151 |  | яч 51 | 1067
152 | ПС №46 "Пригородная" 110/35/10 (СВЭС) | яч 1 | 991
153 |  | яч 5 | 2143
154 |  | яч 11 | 2052
155 |  | яч 15 | 446
156 |  | яч 16 | 220
157 | ПС №49 "Цаплинская" 35/10 (СВЭС) | яч 11 | 76
158 | ПС №52 "Тракторная" 110/10 (СВЭС) | яч 20 | 1031
159 | ПС №86 "Южаковская" 35/10 (СВЭС) | яч 1 | 0
160 |  | яч 2 | 6
161 |  | яч 3 | 102
162 |  | яч 9 | 29
163 | ПС №87 "Боровлянская" 35/10 (СВЭС) | яч 1 | 244
164 |  | яч 2 | 196
165 |  | яч 10 | 72
166 | ПС №4 "Набережная" 110/10/6 (ЗЭС) | яч 2 | 1042
167 |  | яч 8 | 790
168 |  | яч 10 | 1432
169 |  | яч 12 | 965
170 |  | яч 14 | 1103
171 |  | яч 21 | 237
172 |  | яч 24 | 1898
173 |  | яч 26 | 1172
174 |  | яч 32 | 816
175 |  | яч 34 | 898
176 |  | яч 36 | 1467
177 |  | яч 38 | 1032
178 |  | яч 40 | 1132
179 |  | яч 44 | 1029
180 |  | яч 45 | 514
181 | ПС №5 "Алей" 110/10/6 (ЗЭС) | яч 7 | 206
182 |  | яч 8 | 363
183 |  | яч 9 | 769
184 |  | яч 10 | 130
185 |  | яч 11 | 319
186 |  | яч 12 | 830
187 |  | яч 14 | 1054
188 |  | яч 16 | 1005
189 |  | яч 17 | 1068
190 |  | яч 18 | 715
191 |  | яч 19 | 707
192 |  | яч 20 | 571
193 | ПС №14 "Новичихинская" 110/35/10 (ЗЭС) | яч 9 | 719
194 |  | яч 12 | 6742
195 | ПС №20 "Северная" 110/6 (ЗЭС) | яч 14 | 1444
196 | ПС №23 "Поспелихинская" 110/35/10 (ЗЭС) | яч 11 | 2613
197 |  | яч 20 | 1512
198 |  | яч 38 | 82
199 | ПС №24 "Шипуновская" 110/35/10 (ЗЭС) | яч 6 | 1550
200 |  | яч 2 | 1669
201 |  | яч 19 | 1654
202 | ПС №25 "Волчихинская" 110/35/10 (ЗЭС) | яч 2 | 1614
203 |  | яч 7 | 1669
204 | ПС №27 "Угловская" 110/35/10 (ЗЭС) | яч 6 | 1100
205 |  | яч 11 | 115
206 | ПС №29 "Гидроузел" 110/6 (ЗЭС) | яч 2 | 11
207 |  | яч 4 | 476
208 |  | яч 6 | 408
209 |  | яч 8 | 0
210 |  | яч 10 | 0
211 |  | яч 9 | 581
212 |  | яч 12 | 0
213 |  | яч 13 | 24
214 |  | яч 14 | 830
215 | ПС №32 "Новоегорьевская" 35/10 (ЗЭС) | яч 1 | 572
216 |  | яч 16 | 822
217 |  | яч 17 | 1204
218 | ПС №102 110/6 (АТЗ) | яч 15 | 1044
219 |  | яч 20 | 1374
220 |  | яч 24 | 1225
221 |  | яч 25 | 1329
222 |  | яч 125 | 687
223 | ЦРП | яч 33 | 868
224 | РП-1 | яч 1 | 615
225 | РП-3 | яч 7 | 564
226 | ПС №103 110/6 ("Алтайвагон") | яч 7 | 1236
227 |  | яч 43 | 198
228 |  | яч 47 | 0
229 | РП-7 от ПС №103 | яч 2 | 40
230 |  | яч 16 | 686
231 | ПС №104 "АСМ" 110/6 (ЗЭС) | яч 4 | 678
232 |  | яч 10 | 1009
233 |  | яч 38 | 2278
234 |  | яч 39 | 1388
235 |  | яч 41 | 1048
236 | ПС №105 "РМЗ" 110/6 (ЗЭС) | яч 8 | 971
237 |  | яч 14 | 933
238 |  | яч 18 | 1625
239 | ПС №2 "Славгородская" 110/10 (КЭС) | яч 3 | 758
240 |  | яч 5 | 484
241 |  | яч 10 | 2268
242 |  | яч 17 | 1490
243 |  | яч 19 | 1034
244 |  | яч 23 | 0
245 |  | яч 32 | 1815
246 |  | яч 34 | 1639
247 |  | яч 35 | 1466
248 |  | яч 45 | 2993
249 |  | яч 47 | 1595
250 | ПС №7 "Гальбштадтская" 110/35/10 (КЭС) | яч 16 | 500
251 |  | яч 18 | 840
252 |  | яч 23 | 0
253 | ПС №10 "Верх-Суетская" 110/35/10 (КЭС) | яч 15 | 263
254 |  | яч 17 | 293
255 |  | яч 22 | 217
256 | ПС №16 "Бурлинская" 110/35/10 (КЭС) | яч 16 | 649
257 |  | яч 20 | 668
258 | ПС №18 "Хабарская" 110/10 (КЭС) | яч 19 | 1253
259 |  | яч 24 | 759
260 | ПС №1 Би РПП 220 220/110/35 (ФСК) | яч 5 | 626
261 | ПС №3 "ГПП-4" 110/35/6 (ВЭС) | яч 4 | 1239
262 |  | яч 7 | 0
263 |  | яч 27 | 1597
264 | РТП ООО "Сиблюкс" (от ПС №3 ГПП-4) | яч 6 | 0
265 |  | яч 10 | 391
266 | ОРУ 10 кВ ПС №4 Северо-Западная 110/35/10 (ВЭС) | яч 4 | 855
267 |  | яч. 12 | 1811
268 |  | яч. 14 | 1096
269 |  | яч. 16 | 24
270 |  | яч. 18 | 0
271 |  | яч. 19 | 64
272 |  | яч. 28 | 1564
273 |  | яч. 29 | 2796
274 |  | яч 32 | 425
275 |  | яч. 34 | 4201
276 |  | яч. 36 | 0
277 |  | яч. 37 | 2452
278 | ОРУ 35 кВ ПС №4 Северо-Западная 110/35/10 (ВЭС) |  | 3977
279 |  |  | 3368
280 | ПС №5 "Новая" 110/35/6 (ВЭС) | яч 1 | 1802
281 |  | яч 4 | 4318
282 |  | яч 8 | 2237
283 |  | яч 21 | 881
284 |  | яч 27 | 1745
285 |  | яч 28 | 802
286 |  | яч 31 | 1364
287 |  | яч 40 | 2326
288 |  | яч 44 | 1019
289 |  | яч 48 | 2538
290 | ПС 6 Сосна | яч45 | 0
291 |  | яч 50 | 1112
292 | ЗРУ-10 кВ ПС№7 "Заречная" 110/35/20/10 (ВЭС) | яч 5 | 2271
293 |  | яч 6 | 1102
294 |  | яч 15 | 423
295 |  | яч 16 | 3097
296 | ОРУ-20 кВ ПС№7 "Заречная" 110/35/20/10 (ВЭС) | яч 3 и 5 | 879
299 |  | яч 9 и 11 | 4526
300 |  | яч 19 и 21 | 4406
301 | ОРУ-35 кВ ПС№7 "Заречная" 110/35/20/10 (ВЭС) | ЗМ-335 | 646
302 |  | ЗМ-336 | 255
303 | ПС №9 "Красногорская" 110/10 (ВЭС) | яч.11 | 1416
304 | ПС №10 "Зеленый клин" 110/10 (ВЭС) | яч.5 | 1539
305 |  | яч.7 | 1320
306 |  | яч.9 | 20
307 |  | яч.11 | 448
308 |  | яч.37 | 841
309 |  | яч.41 | 383
310 |  | яч.43 | 1637
311 | ПС №17 "Льнокомбинат" 35/20/10 | яч 3 | 0
312 |  | яч 8 | 1329
313 |  | яч 9 | 529
314 | ПС №18 "Полевая" 35/6 (ВЭС) | яч 5 | 361
315 | ПС №34 "Трофимовская" 35/6 (ВЭС) | яч 10 | 2217
316 | ПС №35 "РП-2" (ВЭС) | яч.13 | 275
317 | ПС №50 "Целинная" 110/35/10 (ВЭС) | яч.9 | 1064
318 |  | яч.12 | 953
319 | ПС №55 "Солтонская" 110/10 (ВЭС) | яч.9 | 693
320 | ПС №57 "Ельцовская" 110/35/10 (ВЭС) | яч.5 | 971
321 | ПС №60 "РП-3" (ВЭС) | яч 3 | 1163
322 | ПС №64 "Зональная" 35/10 (ВЭС) | яч 15 | 1129
323 |  | яч 1 | 668
324 | ПС №66 "Чемровская" 35/10 (ВЭС) | яч 2 | 106
325 |  | яч 4 | 407
326 |  | яч 19 | 36
327 |  | яч 18 | 518
328 | ГПП-2 "БОЗ" | яч 5 | 829
329 | ГПП-7 ЗАО "Техобслуживание" 35/6 | яч 2 | 674
330 |  | яч 7 | 778
331 |  | яч 14 | 363
332 |  | яч 18 | 1145
333 |  | яч 25 | 1041
334 |  | яч 28 | 0
Начальник ОДСУ |  |  | Николаев П.Н.