Утверждаю:

Генеральный директор

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»

________________ С.Ю. Набоко.

Приложение 1 к приказу № ____ от « ___ » __________ 2008 г.

Алтайское краевое государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей

«Алтайкрайэнерго»

Положение

о взаимоотношениях

между персоналом АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»

и персоналом Заявителя

при

технологическом присоединении к

электрическим сетям

г. Барнаул, 2008 год

Положение о взаимоотношениях между

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»

и юридическими/физическими лицами

в процессе технологического присоединения.

Настоящее положение регулирует порядок взаимоотношений в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических/физических лиц (далее по тексту Заявитель) к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго».

- ОПРЕДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ТЕРМИНОВ

Акт об осуществлении технологического присоединения – Документ о согласовании технических характеристик в каждой точке присоединения, в котором указывается значения максимальной мощности, подтверждающий  наличие у Заявителя энергопринимающих устройств, технологически присоединенных к электрической сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

Акт об оказанной услуге – первичный бухгалтерский документ, подтверждающий факт полного оказания услуг по договору оказания услуг по технологическому присоединению, составленный между сторонами по договору;

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей – документ, составленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) Заявителей (физических и юридических лиц) к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» (далее – энергопринимающие устройства), определяющий границы балансовой принадлежности электрических сетей Заявителей и АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» (далее – Стороны);

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон – документ, составленный АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» и Заявителем  в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, определяющий границы ответственности Сторон за эксплуатацию соответствующих энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства;

Граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральном законе основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» и Заявителем за состояние и обслуживание электроустановок;

Договор технологического присоединения к электрической сети – заключаемое при наличии технической возможности присоединения соглашение между Заявителем и АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», в соответствии с которым последний обязуется оказать услуги по присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети, а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями на присоединение;

Заявитель – физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок), принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, к электрической сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», либо лицо, действующее по поручению и в интересах законного владельца данных установок;

Исполнитель – организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства и осуществляющая технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей (далее АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»);

Максимальная мощность – величина мощности, определяемая составом энергопринимающих устройств и технологическим процессом Заявителя, исчисляемая в киловаттах (далее кВт);

МЭС – межрайонные электрические сети;

Присоединенная мощность – совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств Заявителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах (далее МВА);

Протокол совещания по выполнению технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств – заключаемое при отсутствии технической возможности соглашение между Заявителем и АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», в соответствии с которым последний обязуется оказать услуги по созданию указанной возможности (по ликвидации существующих ограничений присоединения к электрической сети), а Заявитель обязуется оплатить услуги АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

ПТО – производственно-технический отдел;

ПС – подстанция;

РЭС – районные электрические сети;

Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) Заявителя к электрической сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» – документ, определяющий объем технических мероприятий, выполнение которых обеспечит технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) Заявителя к электрической сети;

Технологическое присоединение – осуществляемое на основании договора с Заявителем комплекс мероприятий по:

- подготовке и выдаче ТУ;

- выполнению ТУ;

- проверке выполнения ТУ;

- фактическому присоединению.

Точка присоединения к электрической сети – место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) Заявителя с электрической сетью АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

ТП – трансформаторная подстанция;

Энергопринимающее устройство (энергоустановка) – совокупность машин (аппаратов, линий и иного оборудования), находящихся у Заявителя в собственности (на ином законном праве) и обеспечивающих возможность потребления электрической энергии;

Объекты электросетевого хозяйства Исполнителя – принадлежащие Исполнителю на праве собственности или на ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании объекты электросетевого хозяйства;

Фактическое присоединение – комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» на границе балансовой принадлежности электрических сетей  без осуществления фактической подачи напряжения и мощности на энергопринимающие устройства (энергоустановки) Заявителя (коммутационный аппарат, посредством которого обеспечивается подача напряжения и мощности, фиксируется в положении «отключено»).

К Заявителям в данном Положении относятся:

Конечные потребители – потребители юридические и физические лица, электроустановки которых непосредственно присоединены (либо присоединяются) к электрической сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

Организации – владельцы объектов электросетевого хозяйства, для которых деятельность по передаче электроэнергии не является основной, к сетям которых присоединены (либо присоединяются) конечные потребители;

Территориальные сетевые организации – владельцы объектов электросетевого хозяйства, для которых деятельность по передаче электроэнергии является основной, к сетям которых присоединены (либо присоединяются) конечные потребители;

Смежные Сетевые организации – организации, электрические сети которых технологически связаны с сетями АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

Генерирующие компании – электрические станции региональной генерирующей компании (территориальной генерирующей компании), а также блок-станции потребителей, технологически присоединенные (присоединяемые) к сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

Вышестоящие сетевые организации – организации по управлению ЕНЭС (ОАО «ФСК ЕЭС», МСК), к электрическим сетям которых технологически присоединены сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

Энергосбытовые организации – организации осуществляющие поставку электроэнергии.

- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

АКГУП КЭС «АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО»

  - Нормативно-правовая база:

  - Гражданский кодекс РФ;

  - Федеральным законом № 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике»;

  - Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (в редакции постановления Правительства РФ от 21 марта 2007г. № 168);

  - Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 15.02.2005 №22-э/5 с дополнениями, утверждёнными приказом ФСТ от 24.01.2006 г. №5-э/5;

  - Постановлением Правительства РВ от 13 февраля 2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

  - Взаимоотношения между АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» и Заявителем строятся исходя из следующих принципов:

  - Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение принадлежащего им энергопринимающего оборудования, в т.ч. при заявлении о необходимости пересмотра (увеличения) величины присоединенной мощности;

  - Технологическое присоединение осуществляется на основании договора технологического присоединения, который заключается между АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» и Заявителем. Заключение договора технологического присоединения является обязательным для АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

  - Действие положения распространяются на юридических и физических лиц, энергоустановки которых впервые вводятся в эксплуатацию или реконструируются, а также на юридических и физических лиц, заявивших о необходимости увеличения мощности ранее присоединенных энергоустановок.

  - В отношении энергопринимающих устройств (энергетических установок) технологически присоединенных к сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» до вступления в силу Правил технологического присоединения договор на осуществление мероприятий по технологическому присоединению не заключается. При этом АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» имеет право запросить у владельца энергопринимающего устройства (энергетической установки) данные в соответствии с заявкой на технологическое присоединение.

  - Лицам, обратившимся за продлением ранее выданных, но не реализованных технических условий, направляется предложение о заключении договора на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Положения. С лиц, заявивших о намерении осуществить технологическое присоединение в соответствии с выполненными ранее выданными техническими условиями взимается плата за подключение, определенная на основании утвержденной АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» калькуляции по следующим составляющим: «проверка выполнения технических условий Заявителя и составление акта о техническом присоединении» и «фактические действия по присоединению энергопринимающего устройства».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение устанавливает общий порядок взаимоотношений при организации мероприятий по технологическому присоединению АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», с одной стороны и Заявителя с другой стороны.

Настоящее положение определяет порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок), регламентирует процедуру технологического присоединения, устанавливает требования по выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

  - Критерием наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения является:

- нахождение энергопринимающего устройства, в отношении которого подана заявка на технологическое присоединение, в пределах территориальных границ обслуживания АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки Заявителя присоединены к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на присоединенную мощность в сетевом узле, к которому надлежит произвести технологическое присоединение;

- ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных ТУ, срок действия, которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев техническая возможность технологического присоединения Заявителя отсутствует.

  - Заявитель обращается в филиал АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» (в пределах границ территориального обслуживания электрических сетей) для заключения договора о технологическом присоединении (выдаче индивидуальных технических условий) в следующих случаях:

- присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

- ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается;

- изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, вида производственной деятельности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения.

  - Деятельность организации по ликвидации ограничений для присоединения (создание технической возможности) в соответствии с п.3 ст.23 Федерального закона «Об электроэнергетике» не подлежит государственному регулированию и определяется на основании расчета стоимости мероприятий, необходимых для создания технической возможности.

- ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 15 кВт ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ИСПОЛЗУЕМЫХ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД (данные ТУ филиал оформляет и выдает самостоятельно).

  - Подача заявки на технологическое присоединение (Приложение №1). Заявка на технологическое присоединение к электрической сети энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью до 15 кВт и выше принимаются уполномоченными работниками МЭС, в границах обслуживания которого находится энергопринимающее устройство.

  - В заявке, направляемой заявителем – физическим лицом в целях присоединения энергопринимающих устройств, используемых для бытовых нужд, должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество Заявителя;

- место нахождения Заявителя;

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрической сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

- максимальная мощность энергопринимающих устройств.

К заявке прилагаются следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

- однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения и возможности переключения нагрузок по внутренним сетям Заявителя;

с)	перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики (Приложение №2 – «Анкета по составу электроприемников»).

  - Прием и рассмотрение заявки Заявителя на присоединение к сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго». При несоблюдении требований к форме и содержанию заявки, установленных выше в настоящем положении, в течении 6-ти рабочих дней с момента получения заявки подразделение АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», принявшее ее, письменно уведомляет Заявителя о необходимости исправления формы или предоставления дополнительной информации.

  - При соблюдении требований к форме и содержанию заявки, ответственный сотрудник МЭС в течении 3-х дней с момента получения заявки (или с момента предоставления Заявителем всех недостающих сведений) выполняет следующее:

- регистрирует заявку;

- определяет перечень центров питания 110, 35кВ, к которым возможно присоединить энергопринимающее устройство заявленной мощности;

- определяет комплекс мероприятий по переоборудованию и реконструкции распределительных сетей,  находящихся на балансе АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» (Обратная сторона Приложения №1 – «Информация от МЭС»);

- полученную информацию направляет главному инженеру филиала.

  - Главный инженер филиала в течение 2-х рабочих дней с момента получения сведений, указанных в пункте 4.4. на основании данных о фактической загруженности электрической сети, планов перспективного развития, а также на основании полученной информации, принимает решение о наличии, либо отсутствии технической возможности присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

  - При наличии технической возможности (ТУ без обременений) присоединения, главный инженер филиала дает распоряжение ПТО о подготовке проекта технических условий и договора технологического присоединения.

  - При отсутствии технической возможности (необходимость выполнения технических мероприятий по усилению и реконструкции существующей сети, или строительство новых объектов) ПТО в течение 15-ти рабочих дней, с момента поступления заявления готовит следующие документы:

- уведомление об отсутствии технической возможности ТП (Приложение №3);

- протокол совещания по выполнению технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств (Приложение №4);

- перечень мероприятий по ТП с указанием предварительной стоимости выполняемых работ за счет средств Заявителя (Приложение №5);

- договор технологического присоединения Заявителя до 15кВт включительно (Приложение №6);

- технические условия (Приложение №7).

  - В случае отсутствия технической возможности по истечению 15 рабочих дней с момента подачи заявления в адрес заявителя направляется уведомление об отсутствии технической возможности, организуется встреча с заявителем, для обсуждения и подписания протокола совещания по выполнению технических мероприятий (создание технической возможности), перечня мероприятий и договора технологического присоединения.

  - До момента получения Заявителем технических условий, за разработку ТУ он оплачивает 547 рублей 39 копеек согласно утвержденной калькуляции от 19 мая 2008г. (Приложение №14).

  - Заявитель после получения технических условий обращается в проектные организации, где заказывает проектно-сметную документацию, необходимую для технологического присоединения. Проверку и согласование проектно-сметной документации осуществляется ПТО филиала в течение 1-го дня после ее поступления от Заявителя.

  - Согласование проектно-сметной документации производится по следующим вопросам:

- согласование типа оборудования электроустановки;

- согласование мест расположения и типа средств учета и ограничения электрической мощности;

- согласование ситуационного плана с внешними сетями;

- согласование выноски линий электропередач и направления новых трасс;

- согласование электротехнической и архитектурно-строительной части ТП.

В случае обнаружения замечаний и неточностей по предоставленной проектно-сметной документации, в адрес Заявителя направляется письменное уведомление о приведении в соответствие.

  - После согласования проектно-сметной документации АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», Заявитель передает ее на согласование в «Ростехнадзор» (согласование может длиться 15-30 рабочих дней с момента подачи документов).

  - После согласования проектно-сметной документации АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» и «Ростехнадзором» подразделение, выдавшее ТУ, осуществляет контроль исполнения Заявителем необходимых мероприятий.

  - После исполнения Заявителем всех мероприятий, согласно выданным ТУ, он уведомляет АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» о готовности к присоединению.

  - В течение 3-х дней с момента поступления уведомления от Заявителя, АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» проверяет выполненные Заявителем мероприятия, а также производит осмотр и пломбирование приборов учета электроэнергии;

  - После осмотра (при отсутствии замечаний) в течении 5-ти дней оформляется и подписываются следующие документы:

- акт о выполнении технических условий (Приложение №8);

- акт технологического присоединения (Приложение №9);

- акт разграничения балансовой принадлежности (Приложение №10);

- акт разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение №11);

- акт сдачи-приемки выполненных работ КС-2, КС-3 (Приложение №12).

  - ПТО филиала в течение 3-х рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ направляет копию подписанного акта в бухгалтерию филиала, а также вносит необходимые изменения согласно выполненным ТУ в производственно-техническую документацию (паспортные карты ТП и ВЛ).

  - После исполнения Заявителем всех своих договорных обязательств  выполняется фактическое присоединение без подачи напряжения и мощности Заявителю.

  - Далее представителями «Ростехнадзора» производится осмотр электроустановок Заявителя. В случае если представителями «Ростехнадзора» установлена полная готовность энергооборудования, подписывается акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

  - С подписанными актами (указанные в пунктах 4.16 и 4.17) Заявитель обращается в энергосбыт филиала с заявкой на заключение договора энергоснабжения. Копию подписанного договора энергосбытом, а также справку из энергосбыта, разрешающую подачу напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя, Заявитель предоставляет в ПТО филиала.

  - После этого осуществляется подача электроэнергии в оговоренные с Заявителем сроки.

Настоящее Положение обязаны знать и выполнять административно-технический, оперативный и оперативно-ремонтный персонал АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», а также ответственный персонал Заявителя.

Ответственность за надлежащее исполнение обязанностей АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» по договору о присоединении энергопринимающего устройства к электрической сети до 15 кВт включительно лежит на главном инженере филиала.

- ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 15кВт И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕЗАВИСИМО ОТ МОЩНОСТИ (данные ТУ оформляются и выдаются в Управлении АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»).

  - Подача заявки на технологическое присоединение (Приложение №1). Заявка на технологическое присоединение к электрической сети энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью свыше 15 кВт принимаются уполномоченными работниками МЭС, в границах обслуживания, которого находится энергопринимающее устройство.

  - В заявке, направляемой Заявителем – физическим лицом свыше 15 кВт, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем независимо от величины заявляемой мощности в целях присоединения энергопринимающих устройств, должно быть указано:

- реквизиты Заявителя;

- место нахождения Заявителя;

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрической сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

- максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество присоединяемых к сети трансформаторов;

- количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

- заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

- заявляемый характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

- величина и обоснование величины технологического минимума, технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии свыше 750 кВА)

- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

- поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

- максимальная мощность энергопринимающих устройств.

К заявке прилагаются следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»;

- однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения и возможности переключения нагрузок по внутренним сетям Заявителя;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики (Приложение №2 – «Анкета по составу электроприемников»).

  - Прием и рассмотрение заявки на присоединение к сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго». При несоблюдении требований к форме и содержанию заявки, установленных выше в настоящем положении, в течении 6-ти рабочих дней с момента получения заявки подразделение АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», принявшее ее, письменно уведомляет Заявителя о необходимости исправления формы или предоставления дополнительной информации.

  - При соблюдении требований к форме и содержанию заявки, ответственный сотрудник МЭС в течении 3-х дней с момента получения заявки (или с момента предоставления Заявителем всех недостающих сведений) выполняет следующее:

- регистрирует заявку;

- определяет перечень центров питания 110, 35кВ, к которым возможно присоединить энергопринимающее устройство заявленной мощности;

- определяет комплекс мероприятий по переоборудованию и реконструкции распределительных сетей,  находящихся на балансе АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» и строительству новых сетей для ТП энергопринимающего оборудования Заявителя (Обратная сторона Приложение 1 – «Информация от МЭС»);

- полученную информацию направляет главному инженеру филиала.

  - Главный инженер филиала в течение двух рабочих дней с момента получения сведений, указанных в пункте 5.4 на основании данных о фактической загруженности электрической сети, планов перспективного развития, а также на основании полученной информации, принимает решение о наличии, либо отсутствии технической возможности присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

  - Независимо от того, есть ли или отсутствует техническая возможность для присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, весь пакет документов в течении 4-х рабочих дней, с момента принятия решения главным инженером филиала, направляется в ПТО управления АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» по адресу: г.Барнаул, ул. Воровского, 163 следующими имеющимися способами:

- факсимильною связью по тел./факсу: 8 (3852) 24-37-62;

- электронною связью по адресу: makarovnn@ake.ttb.ru;

- нарочно с представителями филиала.

  - При наличии технической возможности (ТУ без обременений) присоединения, ПТО управления «Алтайкрайэнерго» готовит проект технических условий и договора технологического присоединения.

  - При отсутствии технической возможности (необходимость выполнения технических мероприятий по усилению и реконструкции существующей сети, или строительство новых объектов) ПТО в течении 5-ти рабочих дней, с момента поступления информации от филиала готовит следующие документы:

- уведомление об отсутствии технической возможности ТП (Приложение №3);

- протокол совещания по выполнению технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств (Приложение №4);

- перечень мероприятий по ТП с указанием предварительной стоимости выполняемых работ за счет средств заказчика (Приложение №5);

- договор технологического присоединения физических лиц свыше 15кВт и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от мощности (Приложение №13);

- технические условия (Приложение №7).

  - В случае отсутствия технической возможности по истечению 15-ти рабочих дней с момента подачи заявления в адрес Заявителя направляется уведомление об отсутствии технической возможности, организуется встреча с Заявителем, для обсуждения и подписания протокола совещания по выполнению технических мероприятий (создание технической возможности за счет средств Заявителя), перечня мероприятий с предварительной стоимостью работ и договора технологического присоединения.

  - До момента получения Заявителем технических условий, за разработку ТУ он оплачивает 1522 рубля 6 копеек согласно утвержденной калькуляции от 19 мая 2008 г. (Приложение №15) в бухгалтерию АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго».

  - После получения Заявителем технических условий он обращается в проектные организации, где заказывает проектно-сметную документацию, необходимую для технологического присоединения. Проверку и согласование проектно-сметной документации осуществляется ПТО филиала в течение 15-ти рабочих дней после ее поступления от заказчика.

  - Согласование проектно-сметной документации производится по следующим вопросам:

- согласование типа оборудования электроустановки;

- согласование мест расположения и типа средств учета и ограничения электрической мощности;

- согласование ситуационного плана с внешними сетями;

- согласование выноски линий электропередач и направления новых трасс;

- согласование устройств РЗА, устройств системной и противоаварийной автоматики, измерений и метрологического обеспечения;

- согласование электротехнической и архитектурно-строительной части ТП.

В случае обнаружения замечаний и неточностей по предоставленной проектно-сметной документации, в адрес Заявителя направляется письменное уведомление о приведении её в соответствие.

  - После согласования проектно-сметной документации с управлением АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», Заявитель передает ее на согласование в «Ростехнадзор» (согласование может длиться 15-30 рабочих дней с момента подачи документов).

  - После согласования проектно-сметной документации с управлением АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» и «Ростехнадзором» подразделение, выдавшее ТУ, и на чьей территории находится объект, осуществляет контроль исполнения Заявителем необходимых мероприятий.

  - После исполнения Заявителем всех мероприятий, согласно выданным ТУ, он уведомляет АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» о готовности к присоединению.

  - В течение 15-ти дней с момента поступления уведомления от Заявителя, филиал АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» проверяет выполненные Заявителем мероприятия, а также производит осмотр и пломбирование приборов учета электроэнергии;

  - После осмотра (при отсутствии замечаний) в течении 5-ти рабочих дней оформляются и подписываются следующие документы:

- акт о выполнении технических условий (Приложение№8);

- акт технологического присоединения (Приложение №9);

- акт разграничения балансовой принадлежности (Приложение №10);

- акт разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение №11);

- акт сдачи-приемки выполненных работ КС-2, КС-3 (Приложение №12).

  - ПТО филиала в течение 3-х рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ направляет копию подписанного акта в бухгалтерию филиала, а также вносит необходимые изменения согласно выполненным ТУ в производственно-техническую документацию (паспортные карты ТП и ВЛ).

  - После исполнения Заявителем всех своих договорных обязательств  выполняется фактическое присоединение без подачи напряжения и мощности Заявителю.

  - Далее представителями «Ростехнадзора» производится осмотр электроустановок Заявителя. В случае если представителями «Ростехнадзора» установлена полная готовность энергооборудования, подписывается акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

  - С подписанными актами (указанные в пунктах 5.17 и 5.18) Заявитель обращается в энергосбыт филиала с заявкой на заключение договора энергоснабжения. Копию подписанного договора энергосбытом, а также справку из энергосбыта, разрешающую подачу напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя, Заявитель предоставляет в ПТО филиала.

  - После этого осуществляется подача электроэнергии в оговоренные с Заявителем сроки.

Настоящее Положение обязаны знать и выполнять административно-технический, оперативный и оперативно-ремонтный персонал АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», а также ответственный персонал Заказчика.

Ответственность за надлежащее исполнение обязанностей АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» по договору о присоединении энергопринимающего устройства к электрической сети свыше 15 кВт лежит на главном инженере управления АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго».

- ВРЕМЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Присоединение энергопринимающих устройств, необходимое для электроснабжения строительно-монтажных работ, осуществляется после заключения договора о технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» по постоянной схеме (в случае необходимости подписывается и выполняется в соответствии с настоящим Положением протокол совещания на создание технической возможности и перечень мероприятий по ТП с указанием предварительной стоимости на выполнение временного подключения заявителя).

- ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ МОЩНОСТИ.

Переоформление части мощности, ранее выделенной юридическому, либо физическому лицу на иное юридическое, либо физическое лицо, возможно при наличии письменного согласия лица, которому ранее была выделена мощность.

Согласие оформляется в произвольной форме. В тексте согласия должна содержаться информация об объекте – наименование и адрес; об объеме передаваемой мощности; об основании перехода мощности; о наименовании (имени) лица, которому передается мощность.

В случае передачи части мощности от юридического лица, подпись уполномоченного лица должна быть заверена печатью организации.

Заявка на переоформление мощности представляется в АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства Заявителя.

Для переоформления мощности заявка на переоформление мощности должна быть составлена в письменной форме и подписана Заявителем (его уполномоченным представителем).

В случае обращения Заявителя, являющегося юридическим лицом, подпись на заявке должна быть заверена печатью этого юридического лица.

В заявке должно быть указано наименование и место нахождения энергопринимающих устройств (объектов недвижимости), в отношении которых подана заявка на переоформление мощности, указана величина мощности, подлежащая переоформлению, а также указана цель потребления электроэнергии, т.е. вид деятельности, для которого ранее использовалась электроэнергия и планируемый вид деятельности после переоформления мощности.

Сроки выполнения работ по переоформлению: 1 месяц.

Типовые документы для переоформления (полный список).

К заявке в обязательном порядке должны прилагаться следующие документы:

- копии учредительных документов юридического лица-заявителя (либо копии документов, удостоверяющих личность физического лица – Заявителя), копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, о постановке его на учет в налоговом органе;

- копии свидетельств о государственной регистрации прав, на объекты недвижимого имущества, на объекты электросетевого хозяйства;

- копии документов (договоры), свидетельствующих о приобретении (отчуждении) Заявителем прав на недвижимое имущество и/или на объекты электросетевого хозяйства;

- план расположения объектов приобретенных заявителем, в отношении которых подана заявка на переоформление мощности.

Главный инженер

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» 			С.А. Худорожко.

Приложение № 1

Главному инженеру

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»

Худорожко С.А.

От___________________________

(полное наименование Заявителя, место нахождение Заявителя, почтовый адрес)

Заявление

Прошу выдать технические условия на присоединение к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»

Технические характеристики объекта электроснабжения:

1. Максимальная мощность, кВт_________ , в том числе:

технологические нужды______ кВт,  c приложением перечня всех токоприемников и указанием их установленной мощности (Приложение № 2);  электроотопление  ________ кВт.

2. Напряжение _____кВ.

3. Заявляемый уровень надежности энергопринимающего устройства _______________

|  | Информация по объекту (предоставляемая Заявителем) | Сведения Заявителя | Отметка МЭС о предоставлении документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | План расположения энергопринимающего устройства, в отношении которого планируется осуществить мероприятия по технологическому присоединению; |  |  |
| 5. | Установленная мощность энергопринимающего устройства и его технические характеристики. |  |  |
| 6. | Количество точек присоединения к электрической сети с указанием технических параметров элементов электрических установок, присоединяемых в конкретных точках электрической сети |  |  |
| 7. | Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения |  |  |
| 8. | Величина и обоснование величины аварийной брони |  |  |
| 9. | Разрешение уполномоченного органа государственного надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающего устройства (за исключением объектов, находящихся на стадии строительства |  |  |
| 10. | Характер нагрузки потребителя энергии и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения. (Приложение № 2. Анкета по составу электроприемников). |  |  |

Дополнительные сведения (для объектов нового строительства):

- документы об отведении земельного участка под объект энергоснабжения:

__________________________________________________________________________

(постановление соответствующей Администрации, копия из генплана по месту в М 1 :  5000 т.п.)

- сведения о планируемой продолжительности:

Проектирования объекта___________________________________

Строительства объекта ____________________________________

- намечаемые сроки ввода объекта в эксплуатацию_______________________________

___________________________                                               « ___ » ________________ 200__ г.          (подпись заявителя)

Обратная сторона листа

Приложения № 1

Информация от МЭС

(заполняется  МЭС по  исходным данным  от начальника участка, РЭС)

1. Наименование:

- филиал межрайонных электрических сетей:

- сетевого района, мастерского участка ______________________________

2. Источник электроснабжения – головная ПС (№ подстанции и система напряжения) и номер ячейки питающей линии  6-10 кВ.

3. Точка подключения к электрическим сетям:

- наименование и № трансформаторной подстанции;

- № ячейки (фидера) на головной ПС, от которого подключена данная ТП;

- номер опоры, наименование фидера 0,4 кВ.

Сведения о трансформаторе

| Тип | Мощность, кВА | Напряжение, кВ Uв/Uн | Год ввода в эксплуатацию | Максимальная нагрузка | Максимальная нагрузка, с учетом ранее выданных ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ЛЭП

(высоковольтной, если подключение по 10 кВ, низковольтной, если - по 0,4 кВ)

| Напряжение, кВ | Сечение и марка провода | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение в конце фидера(0,4кВ), В | Ток на фидере (6, 10 кВ или 0,4кВ), А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Необходимые меры по реконструкции существующих электрических сетей или трансформаторных подстанций для присоединения планируемой мощности электроустановок заявителя.

5. Рекомендации по выполнению ввода в здание.

6. Место установки электронных приборов учета.

7. Обязательность установки выносного щита учета заводского изготовления и место его установки.

8. Необходимость  установки УЗО.

9. Возможность применения электроотопления.

10.Срок действия технических условий.

Главный  инженер МЭС _________________       __________________

(расшифровка подписи)

« ___ » ___________________ 200__ г.

Приложение № 2

Анкета

по составу электроприемников.

Наименование потребителя: ___________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________________

1. Суммарная установленная мощность потребителя: __________

В том числе по электрооборудованию: (приводится весь перечень токоприемников с указанием потребляемой мощности  в кВт).

2. Сведения о токоприемниках, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках  присоединения.

| № п/п | Тип | Суммарная установленная мощность, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асинхронные двигатели | до 1 кВ |  |
|  |  | выше 1 кВ |  |
| 2 | Синхронные двигатели | до 1 кВ |  |
|  |  | выше 1 кВ |  |
| 3 | Выпрямительные преобразователи | 6-и пульсные |  |
|  |  | 12-и пульсные |  |
| 4 | Частотные преобразователи |  |  |
| 5 | Другие виды электроприемников |  |  |
|  | Итого: |  |  |

Дата.										Подпись.

Приложение №3

Иванову Ивану Ивановичу

Уведомление

об отсутствии технической возможности технологического присоединения.

На Ваше заявление от «__» _________ 2008г. о технологическом присоединении энергопринимающих устройств сообщаем, что техническая возможность присоединения отсутствует, т.к. в случае Вашего присоединения будут нарушены условия электроснабжения (качество электрической энергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи Вами заявки присоединены к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго».

В связи с этим предлагаем Вам обсудить комплекс технических мероприятий по реконструкции существующих сетей и строительству новых, необходимых для технологического присоединения. За более подробной информацией обращаться в производственно-технический отдел управления АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»:

- по адресу: г.Барнаул, ул.Воровского – 163, 3-й этаж;

- тел.: 8 (3852) 24-56-76, факс: 8 (3852) 24-37-62.

Главный инженер

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»			С.А. Худорожко.

* Возможные причины отсутствия технической возможности отражены в п.3.1  настоящего Положения.

Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_____________________________

__________________________________

/______________/

«    »	2008 г.

ПРОТОКОЛ

совещания по выполнению технических мероприятий, необходимых для технологического

присоединения энергопринимающих устройств

___________________________________________________________________________,

расположенного по адресу ________________________________________________________________________________________________________. Максимальная мощность _______кВт, уровень напряжения ______В, ____-я категория надежности электроснабжения к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтакрайэнерго»

Присутствовали:

____________________________________	- представитель производственно-технической службы АКГУП  КЭС «Алтайкрайэнерго»

- Заявитель

СЛУШАЛИ:

____________________________________ - предоставил информацию об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям компании и не включении данного Объекта в инвестиционную программу предприятия.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный план мероприятий по созданию возможности технологического присоединения (Приложение №1).

Представитель АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»	__________/___________/

Заявитель объекта	_________/_________/

Приложение № 5

Мероприятия по созданию возможности технологического присоединения

| № п/п | Наименование | Ориентировочная стоимость работ (руб.) | Организация, оплачивающая работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технической документации для присоединения к электрическим сетям |  | Заявитель |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации |  | Заявитель |
| 3. …. |  |  |  |

Примечание: Стоимость проектных и электромонтажных работ уточняется после изготовления проектно-сметной документации.

Представитель АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»                            ____________/__________/

Заявитель _____________

Приложение № 6

ДОГОВОР № _________

технологического присоединения физических лиц до 15 кВт включительно (для бытовых нужд) к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»

г. Барнаул	« __ » ___________________200__ г.

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________ с одной стороны, и _________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору, руководствуясь Правилами технологического

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861, Правилами определения и предоставления технических условий и Правилами подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу _____________________________________________________ к электрическим сетям Исполнителя, максимальной мощностью ______кВт, уровнем напряжения ______ В, ___ -я категория надежности электроснабжения.

1.2. Обязательства Сторон по выполнению мероприятий по технологическому
присоединению определены Сторонами в разделе 2 Договора и Приложении 1.

Заказчик имеет право поручить исполнение работ, указанных в п.п.2,3,4 и т.д. Приложения №1 к договору третьим лицам.

1.3. Ответственность Сторонза выполнение условий Договора определена в
разделе 3 Договора.

  - Срок оказания услуг по  технологическому присоединению устанавливается не более 2-х лет.

  - Стороны договорились, после подписания Сторонами Акта выполнения ТУ,
Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и акта
эксплуатационной ответственности Сторон и предоставления Заказчиком Исполнителю
разрешения на допуск электроустановок Заказчика в эксплуатацию (выдает Алтайское
межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору) подписать
Акт о технологическом присоединении и считать обязательства по Договору выполненными.

- Исполнитель имеет право выполнить обязательства по договору досрочно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

- Надлежащим образом исполнять указанные в настоящем  Договоре обязательства по технологическому присоединению электроустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя.

- Представить на согласование проект электроснабжения (включающий в себя
наружные электрические  сети и схему внутреннего электроснабжения) Исполнителю, отвечающий требованиям  действующей  нормативно-технической  документации и требованиям ТУ.

Согласно договоренности Сторон, проектные работы могут быть выполнены Исполнителем с привлечением третьей Стороны (сторонних организаций).

- В случае, если в ходе проектирования у Заказчика возникает необходимость
частичного отступления от ТУ, такие отступления должны быть согласованы с
Исполнителем с последующей корректировкой ТУ.

- Выполнить мероприятия по переоборудованию  и созданию электрических
сетей в соответствии с техническими условиями.

- Обеспечить допуск представителей Исполнителя в электроустановки
Заказчика с целью проверки выполнения ТУ. Непредставление доступа является основанием
для Исполнителя перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.

- Выполнить действия по фактическому обеспечению работы
энергопринимающего устройства в электрической сети Исполнителя.

- При проверке Сторонами  выполнения Заказчиком ТУ подписать Акт о
выполнении ТУ, включающий акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы
учета электроэнергии.

- Получить разрешение Алтайского межрегионального управления по
технологическому и экологическому надзору на допуск электроустановок Заказчика в
эксплуатацию и передать его Исполнителю.

- Заказчик передает Исполнителю комплект исполнительной документации на
внешние и внутренние сети электроснабжения, построенные Заказчиком, при наличии
таковых.

- Заказчик обязуется подписать, либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней:

- Акт технологического присоединения;

- Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей;

- Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон.

Если в течение указанного в настоящем пункте срока, Заказчик не подписал акты и не представил мотивированных возражений, акты считаются подписанными, а обязательства Исполнителя - выполненными.

2.2. Права Заказчика

- Осуществлять контроль выполнения Исполнителем обязательств по Договору,
в том числе путем направления запросов.

- Запрашивать у Исполнителя уточнения по выданным ТУ.

- Направить Исполнителю заявку на внесение изменений в выданные ТУ или на
выдачу ТУ в новой редакции в порядке и на условиях, указанных в п. 3.2 Договора.

- Отказаться от выполнения условий Договора в порядке и на условиях,
указанных в п. 3.5 и 4.2 Договора.

2.3. Обязанности Исполнителя.

- Выполнить технический осмотр (обследование) присоединяемых
энергопринимающих устройств Заказчиком.

- Выполнить проверку выполнения ТУ со стороны Заказчика.

2.3.3.В течение 5-ти  рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении ТУ, Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности Сторон, представления Заказчиком Исполнителю разрешения Алтайского  межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору на допуск энергоустановок Заказчика в эксплуатацию, составить и выдать Заказчику Акт о технологическом присоединении.

2.3.4. Принять от Заказчика документы, указанные в п. 2.1.9 Договора, и в течение 10-ти рабочих дней с момента проверки выполнения Заказчиком ТУ, направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя.

- Выполнить работы по фактическому присоединению энергоустановок
Заказчика к электрическим сетям Исполнителя и представить Заказчику Акт оказания
услуг и счет-фактуру.

- Надлежащим образом выполнить к моменту технологического присоединения
требования ТУ, исполнение которых возлагается на Исполнителя.

2.4. Права Исполнителя

- Осуществлять контроль выполнения  Заказчиком ТУ и обязательств  по настоящему Договору, в том числе  путем направления запросов и направления уполномоченных представителей в место расположения энергоустановок Заказчика, а также путем проверки документов.

- Корректировать срок выполнения работ по фактическому присоединению
энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя на период просрочки
Заказчиком сроков выполнения обязанностей, указанных в п. 2.1.5, 2.1.9 Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.

- В случае реализации Заказчиком права ,предусмотренного  п. 2.2.3 Договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика расходы, понесенные Исполнителем на выдачу предыдущей версии ТУ, стоимости работ, выполненных Исполнителем на момент изменения ТУ и стоимости работ, которые Исполнитель будет выполнять согласно измененным ТУ.

- В случае одностороннего отказа Заказчика полностью или частично исполнять
Договор, Заказчик обязан возместить фактически понесенные расходы на момент
уведомления Исполнителя Заказчиком о расторжении Договора, в соответствии со сметой,
предоставленной   Исполнителем, в течение 5 рабочих дней с момента получения
соответствующего требования  Исполнителя.

- Стороны   освобождаются   от   ответственности за   полное или   частичное
неисполнение   обязательств   по   Договору,   если   оно   было   вызвано   обстоятельствами
непреодолимой  силы   (форс-мажорные  обстоятельства),   возникшими  после  заключения
Договора,  как-то:   стихийные  явления;  военные  действия  любого  характера;  принятие
нормативных правовых актов, препятствующих выполнению условий Договора и т.п.

- Сторона,   ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана  в
течение трех суток информировать другую Сторону об их наступлении телефонограммой, а
также в письменной форме - в течение 3-х суток. В противном случае, эта Сторона не вправе
ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения
ее от ответственности.

- Надлежащим   подтверждением  наличия   обстоятельств  непреодолимой  силы
служат решения (заявления) компетентных органов государственной власти или иными
уполномоченными организациями.

- По   требованию   любой   из   Сторон   создается   согласительная   комиссия,
определяющая    возможность    дальнейшего    исполнения    взаимных    обязательств.    При
невозможности   дальнейшего   исполнения   обязательств   Сторонами,   сроки   исполнения
обязательств    отодвигаются    соразмерно    времени,    в    течение    которого    действуют
обстоятельства непреодолимой силы.

- При издании органом, осуществляющим оперативно-диспетчерское управление в
электроэнергетике, или Алтайским межрегиональным управлением по технологическому и
экологическому надзору актов, создающих невозможность исполнения Договора, Договор
может быть прекращен с  момента уведомления  Заказчика Исполнителем.  При этом
финансовые     обязательства     Сторон     урегулируются     на     условиях,     аналогичных,

предусмотренным п. 3.5 и 4.2 Договора. Заказчик не вправе требовать в этом случае от Исполнителя возмещения убытков и применения финансовых санкций.

3.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не менее чем за 2 недели до даты предполагаемого расторжения договора. В таком случае, настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 2-х лет с даты подписания Договора.

- Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, при
этом Стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с
момента полного взаиморасчета Сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении
(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из
содержания Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим
лицам (кроме, как в случаях,, предусмотренных действующим законодательством РФ или
соглашением Сторон) в течение срока действия Договора, и в течение трех лет после его
окончания.

- При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.

- Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами в
форме переговоров, а при невозможности достижения согласованного решения передаются в
соответствующий суд общей юрисдикции.

- Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

- Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Адрес: | Адрес: |
| _________/_______/ | _________/__________/ |

Приложение № 7

|  |  | - АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОММУНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 656002, г. Барнаул ул. Воровского, 163 |  | Тел.: 24-56-73, Факс: 24-54-43 e-mail: altke@ab.ru |  |  |
|  | Исх. №_01-04/__________ ______________________ |  | Копия: |  |

Технические условия

на электроснабжение

Заказчик:

Адрес:

Максимальная  мощность:

Напряжение:

Категория электроснабжения:

- Источник электроснабжения:

- Точка присоединения:

- Выполнить проект   в  проектной организации в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в котором предусмотреть:

-  Ввод в здание кабелем или самонесущим изолированным проводом;

-  Выполнение на вводе в здание повторного заземления нулевого провода;

-  Установку устройства защитного отключения (УЗО);

-  Установку электронных приборов учета электроэнергии на вводе в здание, в ВРУ-0,4 кВ;

-  Установку выносного щита учета заводского изготовления и место его установки;

-  Необходимую релейную защиту, автоматику, защиту от перенапряжений.

- Согласовать место установки и тип приборов учета электроэнергии с   МЭС.

- Применение электроэнергии в целях отопления запрещается.

- Соблюдать режим потребления электрической энергии, tgφ не должен превышать 0,35 в часы max нагрузки и tgφ=0 в часы min нагрузки.

- Электромонтажные работы и допуск в эксплуатацию выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП.

- Согласовать проект с филиалом «_________ МЭС» и местным отделением Алтайского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзором) до начала строительства объекта.

- Потребителю, перед и в процессе эксплуатации, необходимо проводить измерения и испытания электроустановок с периодичностью и в объеме в соответствии с требованиями «Норм испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей».

- Все электрооборудование должно соответствовать ГОСТам и быть промышленного изготовления.

- Подключение дополнительной нагрузки, сверх указанной в настоящих ТУ, а также увеличивать номинальное значение токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом - не разрешается, в противном случае потребитель подлежит отключению, а технические условия аннулируются.

- Изменение состава токоприемников, заявленных к присоединению, без согласования с МЭС  - запрещается.

- После получения в «Ростехнадзоре» акта-допуска электроустановок в эксплуатацию обратиться в  МЭС  для подключения к внешней сети электроснабжения и подачи напряжения.

- Срок действия технических условий  2 года.

Главный инженер -		C.А. Худорожко.

Выполнение технических условий проверено в МЭС:

- Начальник энергосбыта _____________

- Начальник ОДС __________________

- Мастер  участка __________________

- Главный инженер ___________________

Приложение № 8

Заключение о соответствии проведенных работ выданным ранее индивидуальным техническим условиям

| Подрядчик:________________________ Заказчик:__________________________ Объект:___________________________ Адрес: ____________________________ | Утверждаю: Главный инженер филиала АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» ______________/___________/ |
| --- | --- |

Акт

о выполнении технических условий

№____ от «___»__________ 200__ г.

Комиссия в составе:_____________________________________________________________________________________________________ провела осмотр _______________________________________________,

выполненного в соответствии с проектом №_______________________ по техническим условиям №___ от «___»_________ 200__ г., по заключению по проекту №____ от «___» _________200__ г.

Комиссией проверено наличие документации по монтажу, выполнение монтажа с действующими правилами и нормами.

Комиссией установлено, что технические условия № От « » 2008г. в части электроснабжения выполнены.

Комиссия в составе:

_______________________/_________________/

_______________________/_________________/

_______________________/_________________/

_______________________/_________________/

Приложение № 9

| Утверждаю: Ответственный руководитель Заказчика ______________/___________/ | Утверждаю: Директор филиала «_________ МЭС» АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» ______________/___________/ |
| --- | --- |

Акт

о технологическом присоединении

№____ от «___»__________ 200__ г.

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании _________________, с другой стороны, оформили и подписали настоящий Акт о технологическом присоединении о нижеследующем:

Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) выполненных в соответствии с проектом №____________________ по техническим условиям №___ от «___»_________ 200__ г., по заключению по проекту №____ от «___» _________200__ г.

Характеристики выполненного присоединения:

Объект: ___________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Присоединенная мощность ______ кВА, Максимальная мощность ________ кВт

Уровень напряжения:_______ кВ

Категория надежности:________

Основной источник питания: __________________________________________________

Резервный источник питания: _________________________________________________

Граница балансовой принадлежности: __________________________________________

Подтверждается что, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети филиала «___________ МЭС» АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.

Представитель АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»        Представитель Заказчика

____________________/________________/                  __________________/______________/

Приложение №10 и №11

АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

«__» _________________ 200__ г.

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», именуемое в дальнейшем «Алтайкрайэнерго», в лице _________________________________________________________ , действующего на основании _______________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Владелец», в лице , действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

На день составления акта электроснабжение производится от сети АКГУП КЭС "Алтайкрайэнерго" от ниже перечисленных трансформаторных подстанций, ЛЭП-35 кВ, 6-10 кВ, 0,4кВ.

- Возможность присоединения или передачи заявленной мощности потребителю, согласно техническим условиям №_____________ от «____»__________ 200__ г.

  - Присоединенная ________ кВА

  - Максимальная _____ кВт

| Источник питания | Напряже-ние кВ | Наименование и № питающей линии | Граница балансовой принадлежности | Граница эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Граница раздела находится на ___________________________________________________

- Установлены счетчики для общего учета активной и реактивной энергии

| Место установки учета: п/ст. отходящая линия | Напря-жение | Тип счетчика | Класс точности | Дата последней поверки | № счетчиков | Балансовая принадлеж-ность | Эксплуатационная ответствен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Измерительные трансформаторы

| Трансформаторы тока |  |  |  | Трансформаторы напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Тип | класс точности | коэффициент трансформации | Место установки | тип | класс точности | Коэффициент трансформации |

- Контроль над фактической совмещенной нагрузкой осуществляется приборами учета __________________________________________________________________________

(Указать приборы учета и место их установки)

- Категория электроустановок (токоприемников) Владельца

| Наименование электроустановок (токоприемников) | Категория группа | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силовая | освещение |

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» не несет ответственности перед Владельцем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников Владельца.

Дополнительные условия:

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» ___________________________ /_______________/

Владелец ___________________________ /_______________/

Приложение №12

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  | 0322001 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  | 0322001 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

Приложение №13

ДОГОВОР № ________

технологического присоединения физических лиц свыше 15 кВт, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, независимо от мощности, к электрическим сетям АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго»

г. Барнаул	« __ » _________________ 2008 г.

АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________ с одной стороны, и ________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору, руководствуясь Правилами технологического при
соединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, Правилами определения и предоставления технических условий и Правилами подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства от 13.02.2006 № 83, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта, расположенного по  адресу ______________________________________ _______________________________________________________________________________ к электрическим сетям Исполнителя, максимальной мощностью _______ кВт, уровнем напряжения __________, _____-я категория надежности электроснабжения.

- Обязательства Сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению определены Сторонами в разделе 2 Договора и Приложении 1.

- Ответственность Сторон за выполнение условий Договора определена в разделе 3 Договора.

- Срок оказания услуги технологического присоединения устанавливается не более 2-х лет.

- Стороны договорились, после подписания Сторонами Акта выполнения ТУ,
Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и акта эксплуатационной ответственности Сторон и предоставления Заказчиком   Исполнителю разрешения на допуск электроустановок Заказчика в эксплуатацию (выдает Алтайское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору) подписать Акт о технологическом присоединении и считать обязательства по Договору выполненными.

- Исполнитель имеет право выполнить обязательства по договору досрочно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

- Надлежащим образом исполнять указанные в разделе 2 Договора обязательства
по технологическому присоединению электроустановок Заказчика к электрическим сетям
Исполнителя.

- В течение   _____  рабочих дней с момента подписания Договора представить на согласование проект электроснабжения (включающий в себя наружные электрические  сети и схему внутреннего   электроснабжения)  Исполнителю,   отвечающий требованиям действующей нормативно-технической документации и требованиям ТУ. По дополнительному соглашению Сторон, проектные работы могут быть выполнены силами  Исполнителя. В случае, если в ходе проектирования у Заказчика возникает необходимость частичного отступления от ТУ, такие отступления должны быть согласованы с Исполнителем с последующей корректировкой ТУ.

- Выполнить мероприятия по переоборудованию и созданию электрических сетей в соответствии с техническими условиями.

- Обеспечить допуск представителей Исполнителя в электроустановки Заказчика с целью проверки выполнения ТУ. Непредставление доступа является основанием для Исполнителя перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.

- Выполнить действия по фактическому обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети Исполнителя.

- При проверке Сторонами выполнения Заказчиком ТУ подписать Акт о выполнении ТУ, включающий акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

- Получить разрешение Алтайского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору на допуск электроустановок Заказчика в эксплуатацию и передать его Исполнителю.

- Заказчик передает Исполнителю комплект исполнительной документации на
внешние и внутренние сети электроснабжения, построенные Заказчиком, при наличии таковых.

- Заказчик обязуется подписать, либо представить мотивированный отказ в течение трех рабочих дней:

Акт технологического присоединения;

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон.

Если в течение указанного в настоящем пункте срока, Заказчик не подписал акты и не представил мотивированных возражений, акты считаются подписанными, а обязательства Исполнителя - выполненными.

2.2. Права Заказчика

- Осуществлять контроль выполнения Исполнителем обязательств по Договору,
в том числе путем направления запросов.

- Запрашивать у Исполнителя уточнения по выданным ТУ.

- Направлять Исполнителю заявку на внесение изменений в выданные ТУ или на
выдачу ТУ в новой редакции в порядке и на условиях, указанных в п. 3.3 настоящего Договора.

- Отказаться от выполнения условий Договора в порядке и на условиях, указанных в п. 3.5 и 4.2 настоящего Договора.

2.3. Обязанности Исполнителя

- Исполнитель обязуется разработать проект внешнего электроснабжения на договорной основе.

- Выполнить технический осмотр (обследование) присоединяемых   энергопринимающих устройств Заказчиком.

- Выполнить проверку выполнения ТУ со стороны Заказчика.

- В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении ТУ, Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности Сторон, представления Заказчиком Исполнителю разрешения Алтайского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору на допуск энергоустановок Заказчика в эксплуатацию, составить и выдать Заказчику Акт о технологическом присоединении.

- Принять от Заказчика документы, указанные в п. 2.1.9 Договора, и в течение
10-ти рабочих дней с момента проверки выполнения Заказчиком ТУ, направить последнему
уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению
энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя.

- Выполнить работы по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя и представить Заказчику Акт оказания услуг и счет-фактуру.

- Надлежащим образом выполнить к моменту технологического присоединения
требования ТУ, исполнение которых возлагается на Исполнителя.

2.4. Права Исполнителя

- Осуществлять контроль выполнения Заказчиком ТУ и обязательств по настоящему Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей в место расположения энергоустановок Заказчика, а также путем проверки документов.

- Корректировать срок выполнения работ по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя на период просрочки Заказчиком сроков выполнения обязанностей, указанных в п. 2.1.5, 2.1.9 Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

- Стороны установили, что в случае несвоевременного исполнения обязательств по
Договору, Сторона вправе взыскать с виновной Стороны пеню в размере не более 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки до момента фактической оплаты.

- В случае реализации Заказчиком права, предусмотренного п. 2.2.3 Договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика расходы, понесенные Исполнителем на выдачу предыдущей версии ТУ, стоимости работ, выполненных Исполнителем на момент изменения ТУ и стоимости работ, которые Исполнитель будет выполнять согласно измененным ТУ.

- Исполнитель вправе выставить счет Заказчику, в случае заявки Заказчика о
повторной проверке выполнения ТУ, о выдаче новой редакции ТУ, а Заказчик обязан оплатить в размере понесенных Исполнителем, документально подтвержденных расходов.

- В случае одностороннего отказа Заказчика полностью или частично исполнять
Договор, Заказчик обязан возместить фактически понесенные расходы на момент уведомления Исполнителя Заказчиком о расторжении Договора, в соответствии со сметой, предоставленной Исполнителем, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования (в том числе счета-фактуры) Исполнителя.

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора, как-то: стихийные явления; военные действия любого характера; принятие нормативных правовых актов, препятствующих выполнению условий Договора и т.п.

- Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех суток информировать другую Сторону об их наступлении телефонограммой, а так же в письменной форме - в течение 3-х суток. В противном случае, эта Сторона не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности.

- Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служат решения (заявления) компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных организаций.

- По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами, сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

3.10. При издании органом, осуществляющим оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, или Алтайским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору актов, создающих невозможность исполнения Договора, Договор может быть прекращен с момента уведомления Заказчика Исполнителем. При этом финансовые обязательства Сторон урегулируются на условиях, аналогичных, предусмотренным п. 3.5 и 4.2 Договора. Заказчик не вправе требовать в этом случае от Исполнителя возмещения убытков и применения финансовых санкций.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 2-х лет.

- Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, при
этом Стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с
момента полного взаиморасчета Сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении
(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме, как в случаях,  предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением Сторон) в течение срока действия Договора, и в течение трех лет после его окончания.

- При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают
взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.

- Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами в форме переговоров, а при невозможности достижения согласованного решения передаются в Арбитражный суд Алтайского края.

- Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

- Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение, предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

- Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и
находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» | ____________________________________________ |
| Адрес:______________________________________ ______________________________________________ | Адрес________________________________________ _____________________________________________ |